Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На  поставку запасных частей и комплектующих для ремонта и обслуживания огнетушителей для нужд Лискинского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД необходимых для выполнения обязательств по договорам заключенным с третьими лицами в 1 квартале 2018 года.

| № | Наименование товара | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Раструб к ОУ-3 | шт. | 1000 |
| 2 | Трубка выкидная для раструба к ОУ-3 | шт. | 1000 |
| 3 | Сифонная трубка к ОП-8, Д-16мм, шаг резьбы 1,5 | шт. | 300 |
| 4 | Порошок огнетушащий | кг. | 200 |
| 5 | Манометр давления м8 | шт. | 300 |
| 6 | ЗПУ к ОУ нажимная ручка (резьба коническая W19,2, выход М16х1,5) | шт. | 200 |
| 7 | Пломба пластиковая лепестковая | шт. | 3000 |
| 8 | Сетка-фильтр для индикатора давления (манометра) M8 | шт. | 300 |
| 9 | Шланг к ОП-4 (М-16) | шт. | 300 |
| 10 | ЗПУ к ОП-4 30х1,5 латунный корпус | шт. | 200 |

Прим. По всем имеющимся наименованиям допускается поставка полнофункциональных эквивалентов, в случаях, когда характеристики не хуже запрашиваемого Товара.

Форма, сроки и порядок оплаты товара

Заказчик осуществляет 100% оплаты стоимости Товара путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней с момента выставления счета на оплату.

Место, условия и сроки поставки товара

Поставка Товара за счет Поставщика осуществляется по адресу: 397908, Воронежская обл., г. Лиски, ул. Октябрьская, д.81. (склад Лискинского отряда ВО филиала ФГП ВО ЖДТ России на ЮВЖД)

Поставки осуществляются до 31 марта 2018 года.

Требования к качеству и безопасности товара

Товар должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, применяемых к товару такого рода.

Тара должна обеспечивать сохранность при транспортировке и хранении Товара.

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленным законодательством Российской Федерации.

Порядок сдачи – приемки товара

Срок поставки Товара с момента подписания договора определяется графиком поставки. Весь объем запасных частей должен быть поставлен  Поставщиком Заказчику до 31 марта 2018 года. Поставщик предоставляет Заказчику счет-фактуру и товарную накладную. Вместе с товаром предоставляются  документы (на русском языке), удостоверяющие качество товара.

Прием товара осуществляется Заказчиком при доставке. По факту приемки Заказчик проверяет качество и наличие товара.

С момента подписания товарно-транспортной накладной Заказчиком все риски утраты или повреждения товара переходят к Заказчику.